Komunikat przekroczeń

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinna  odpowiadać  woda  na  pływalniach  (Dz. U.  poz. 2016)

| Lp. | Data | Przekroczony parametr | Podjęte działania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.11.2018 | Chlor związany 0,44 mg/l [±0,11] (woda z niecki basenowej) Chlor związany 0,45 mg/l [±0,11] (woda wprowadzana do niecki basenowej) | Zwiększono częstotliwość płukania filtrów oraz dopuszczania wody. |