Próbka nr: 022441/11/2017

Data poboru: 2017-11-28

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda z niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,3 | - |
| Chlor wolny | 1,30 | mg/l |
| Mętność | <0,10 | NTU |
| Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | 2,00 | mg/l |
| Azotany (NO3-) | <4,50 | mg/l |
| Liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h | 1 | jtk/1ml |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,67 | mg/l |
| Liczba Legionella sp. | 0 | jtk/100ml |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Suma trihalometanów (THM) | 0,044 | mg/l |
| Trichlorometan (Chloroform) | 0,044 | mg/l |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 751 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 961 | mV |