Próbka nr: 014985/01/2018

Data poboru: 2018-01-02

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda wprowadzana do niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,1 | - |
| Chlor wolny | 0,57 | mg/l |
| Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | 0,52 | mg/l |
| Liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h | 7 | jtk/1ml |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,15 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 683 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 893 | mV |