Próbka nr: 014988/01/2018

Data poboru: 2018-01-30

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda wprowadzana do niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,0 | - |
| Chlor wolny | 0,65 | mg/l |
| Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | 1,49 | mg/l |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36C±2C, 44±4h | 7 | jtk/1ml |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,24 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 680 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 893 | mV |