Próbka nr: 014999/05/2018

Data poboru: 2018-05-08

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda z niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,9 | - |
| Chlor wolny | 0,51 | mg/l |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | - | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,39 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | - | jtk/100ml |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 738 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 948 | mV |