Próbka nr: 015000/05/2018

Data poboru: 2018-05-22

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda wprowadzana do niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,2 | - |
| Chlor wolny | 0,43 | mg/l |
| Mętność | 0,64 | NTU |
| Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | 0,70 | mg/l |
| Azotany (NO3-) | <4,50 | mg/l |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36C±2C, 44±4h | 9 | jtk/1ml |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,37 | mg/l |
| Liczba Legionella sp. | 0 | jtk/100ml |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Suma trihalometanów (THM) | 0,027 | mg/l |
| Trichlorometan (Chloroform) | 0,027 | mg/l |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 705 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 918 | mV |