Próbka nr: 015004/06/2018

Data poboru: 2018-06-05

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Natrysk w szatni męskiej - drugi od prawej strony

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| Liczba Legionella sp. | - | jtk/100ml |

Próbka nr: 015003/06/2018

Data poboru: 2018-06-05

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Natrysk w szatni damskiej - pierwszy od lewej strony

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| Liczba Legionella sp. | - | jtk/100ml |