Próbka nr: 022442/12/2017

Data poboru: 2017-12-12

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda z niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,3 | - |
| Chlor wolny | 0,44 | mg/l |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,29 | mg/l |
| Chlor ogólny | 0,73 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 699 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 909 | mV |