Próbka nr: 022445/12/2017

Data poboru: 2017-12-12

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Natrysk w szatni damskiej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| Liczba Legionella sp. | 0 | jtk/100ml |