Próbka nr: 034786/01/2019

Data poboru: 2019-01-08

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda wprowadzana do niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,1 | - |
| Chlor wolny | 0,59 | mg/l |
| Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | 0,51 | mg/l |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36C±2C, 44±4h | <1 | jtk/1ml |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,30 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 786 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 999 | mV |