Próbka nr: 034899/01/2019

Data poboru: 2019-01-22

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda z niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,8 | - |
| Chlor wolny | 0,76 | mg/l |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,41 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 665 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 875 | mV |