Próbka nr: 034910/05/2019

Data poboru: 2019-05-21

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda wprowadzana do niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,9 | - |
| Chlor wolny | 0,62 | mg/l |
| Mętność | <0,10 | NTU |
| Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | 1,09 | mg/l |
| Azotany (NO3-) | 6,16 | mg/l |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36C±2C, 44±4h | 6 | jtk/1ml |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,36 | mg/l |
| Legionella sp.- obecnośc i liczba | 0 | jtk/100ml |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Suma trihalometanów (THM) (xiv) | 0,017 | mg/l |
| Trichlorometan (Chloroform) | 0,017 | mg/l |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 726 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 939 | mV |