Próbka nr: 034912/06/2019

Data poboru: 2019-06-04

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: Woda z niecki basenowej

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,7 | - |
| Chlor wolny | 0,44 | mg/l |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,42 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 754 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 964 | mV |

Próbka nr: 034913/06/2019

Data poboru: 2019-06-04

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski: przy oknie

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| Legionella sp.- obecnośc i liczba | - | jtk/100ml |