Próbka nr: 032151/02/2021

Data poboru: 2021-02-09

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski, Kryta Pływalnia: Woda na pływalni - niecka

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,4 | - |
| Chlor wolny | 0,50 | mg/l |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,10 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 714 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 932 | mV |