Próbka nr: 032161/05/2021

Data poboru: 2021-05-18

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski, Kryta Pływalnia: Woda na pływalni - cyrkulacja

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,2 | - |
| Chlor wolny | 0,30 | mg/l |
| Mętność | 0,80 | NTU |
| Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | <0,50 | mg/l |
| Azotany (NO3-) | 6,20 | mg/l |
| Liczba mikroorganizmów (36°C) | 2 | jtk/1ml |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,19 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Suma trihalometanów (THM) (xiv) | <0,016 | mg/l |
| Trichlorometan (Chloroform) | 0,004 | mg/l |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 772 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 985 | mV |
| Liczba Legionella sp. | 0 | jtk/100ml |