Próbka nr: 032165/05/2021

Data poboru: 2021-05-18

Miejsce poboru: Zespół Szkół Technicznych, Wodzisław Śląski, Kryta Pływalnia: Woda na pływalni - niecka

| parametr | wynik | jedn. |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,2 | - |
| Chlor wolny | 0,31 | mg/l |
| Mętność | <0,10 | NTU |
| Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | 0,76 | mg/l |
| Azotany (NO3-) | 6,24 | mg/l |
| Liczba mikroorganizmów (36°C) | 4 | jtk/1ml |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | 0 | jtk/100ml |
| Chlor związany | 0,09 | mg/l |
| Liczba Escherichia coli | 0 | jtk/100ml |
| Suma trihalometanów (THM) (xiv) | <0,016 | mg/l |
| Trichlorometan (Chloroform) | 0,004 | mg/l |
| Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl | 781 | mV |
| Potencjał redox (względem standardowej elektrody odniesienia) | 994 | mV |
| Liczba Legionella sp. | 0 | jtk/100ml |