Zespół Szkół Technicznych

ul. Pszowska 92

44-300 Wodzisław Śląski

Komunikat o przekroczeniu

W dniu 02.11.2021r. zostały przeprowadzone przez SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie  badania jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r., poz. 2016)

Badania wykazały następujące niezgodności:

| Lp. | Data | Przekroczony parametr | Podjęte działania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.11.2021 | Potencjał redox 682 mV [±30] (woda z niecki basenowej) Chlor związany 0,55mg/l [±0,17] (woda z niecki basenowej) Chlor związany 0,42mg/l [±0,13] (woda z niecki basenowej-cyrkulacja) | Zwiększono intensywność płukania filtrów oraz wymieniono znaczną część wody basenowej. |

W pozostałym zakresie parametry wody zgodne normami.

Kierownik gospodarczy

Krzysztof Magiera